Raport anual de activitate
Î.M."Apă-Canal Ocnița" pentru anul 2025

Î.M. "Apă-Canal Ocnița "este principalul operator al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ocnița. Întreprinderea asigură furnizarea apei potabile, colectarea șiepurarea apelor uzate, precum șiexploatarea și întreținerea rețelelor de apeduct șicanalizare, evacuarea deșeurilor, precum și lucrări de salubrizare și amenajarea orașului.

Scopul principal al întreprinderii este asigurarea populației și a agenților economici din oraș cu apă potabilă de calitate, menținerea funcționării stabile a sistemelor de alimentare cu apă și modernizarea infrastructurii, evacuarea la timp a deșeurilor și menținerea curățeniei și a ordinii sanitare în oraș.

## 1. Numărul consumatorilor

La sfârșitul anului 2025 serviciile întreprinderii au fost utilizate de:

- Populația (gospodării): 3919 abonați

- Persoanejuridice (întreprinderi, instituții): 133

- Numărul total de consumatori: 4032

Pe parcursul anului au fost conectați la rețeaua de apeduct 52 de abonați noi în sectorul privat și8 organizații,
 27 de contracte încheiate pentru evacuarea deșeurilor .

## 2. Volumul apei furnizate

În anul 2025 întreprinderea a furnizat:

- Apă potabilă: 118 000 m³

- Cantitatea de deșeuri evacuate: 119 000 m³

- Ape uzate recepționate la epurare: 90 000 m³

Principala sursă de apă potabilă sunt sondele. Din sonde apa este pompată în rezervorul de apă pentru dizenfectare , iar din rezervor este distribuită în rețeaua de apeduct a orașului.

În același timp, pierderile de apă înrețea constituie 43 300m3 , din cauza uzurii conductelor și a pierderilor tehnologice.

## 3. Tarifele pentru servicii

Conform  hotărîrii comisiei de administrare ANRE  , Întreprinderea Municipala ''Apă-Canal Ocnița'' pezintă cheltuielile și venitul anual pînă pe 31 mai conform cărora ANRE aprobă tarifele pentru apă și canalizare pentru anul curent.

## 4. Principalele lucrări realizate în 2025

Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele lucrări:

- înlocuirea și reconstrucția a 2 km  rețelei de apeduct și instalate52 fîntîni

- lichidarea a 60 avarii la rețelele de apeduct

- curățarea a 96 km de rețele de canalizare

- instalarea a 168 apometre noi

- procurarea unui tractor împreună cu Primăria orașului în sumă de 440 000 lei, pentru efectuarea lucrărilor la rețelele de apeduct

## 5. Indicatori financiari

Principalele rezultate financiare ale întreprinderii pentru anul 2025:

- Venitul total la apeduct a constituit 3 881 000 lei,  iar cheltuielile  au  constituit 4 260 000 lei în așa mod pierderile la apeduct au constituit 379 000.

- Venitul total la canalizare a constituit 1 729 000 lei , iar cheltuielile  au  constituit 2 100 000 lei în așa mod pierderile la canalizare au constituit 371 000 lei.

- Venitul total la amenajarea orașului constituie 1 303 000 lei , iar cheltuieli 1532 000 lei , în așa mod pierderile la amenajarea orașului au constituit 229 000 lei.În total pierderile la întreprindere pentru anul 2025 au constituit 979 00lei.

Cea mai mare parte a cheltuielilor revine:

- energiei electrice pentru funcționarea sondelor, rezervoarelor de apă curată și a stației de epurare biologică din zona „Юбилейный” și zona Fabricii de conserve

- salariilor angajaților

- reparației și întreținerii infrastructurii

- achiziției de materiale și echipamente

## 6. Principalele probleme și sarcini

În procesul de activitate au fost identificate următoarele probleme:

- gradul înalt de uzură a rețelelor de apeduct și necesitatea reparării acestora

- pierderi tehnologice de apă (peste 30%)

- creșterea costului energiei electrice și al combustibilului

În anii următori întreprinderea planifică înlocuirea apometrelor și reparația rețelelor centrale de apeduct pe străzile Alexandru cel Bun , Independenței , Muncii.
De asemenea, va continua lucrul cu populația privindî ncheierea contractelor pentru evacuarea deșeurilor.

## 7. Concluzie

Înanul 2025,Î.M." Apă-Canal Ocnița"a asigurat funcționarea stabilă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare al orașuluiOcnița.

Întreprinderea continuă modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității apei potabile și perfecționarea serviciilor oferite consumatorilor.

Directorul Î.M.''Apă-Canal Ocnița''                                                        Ghevco Anatoli